Опросный лист OptiMat A

| Получатель |  | Дата заказа |  | Транспортная компания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект |  | Подрядчик |  |  |  |
| Место доставки |  | Дата доставки |  |  |  |
| Автоматический выключатель | Габарит выключателя | □ I габарит до 2000 А | □ II габарит до 4000 А |
|  | Номинальный ток | □630А □800А □1000А □1250А □1600А □2000А □2500А □3200А □4000А |
|  | Отключающая способность | □ 85кА | □ 100кА |
|  | Микропроцессорный расцепитель | □ без расцепителя (выключатель-разъединитель) | □ MR7 | □ MR8 |
|  | Число полюсов | □ 3P | □ 4P |
|  | Исполнение | □ стационарный | □ выкатной |
|  | Присоединение | Верх: □ горизонтально/ вертикально □ переднее присоединение | Низ: □ горизонтально/ вертикально □ переднее присоединение |
| Принадлежности | Внутренние | Независимый расцепитель | □ 220AC |
|  |  | Минимальный расцепитель | □ 220AC |
|  |  | Привод двигательный | □ 220AC |
|  |  | Вспомогательный контакт сигнализации состояния | □ 6р+6з |
|  |  | Замки | □ Блокировка встроенным замком |
|  |  |  | □ Сдвоенный замок |
|  |  |  | □ Устройство навесной блокировки кнопок |
|  |  |  | □ Комплект замков для взаимной блокировки |
|  | Внешние | □ Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения |
|  |  | □ Защитные шторки |
|  |  | □ Сигнализация положения выключателя в корзине |
|  |  | □ Подъёмные скобы |
|  |  | □ Устройство механической взаимоблокировки |
|  |  | □ Пылезащитная крышка |
|  |  | □ Тестер микропроцессорного расцепителя |
| Серым цветом отмечены единицы, которые находятся в разработке - просим Вас выделить наиболее важные среди них. |
| В минимальную комплектацию входят счётчик циклов, катушка включения 220AC, независимый расцепитель 220AC и контакт сигнализации срабатывания (6р+6з) 220AC, межполюсные перегородки |